## Monitoring Material MDU__
DAFTAR PERSEDIAAN MATERIAL
Periode : 27 Juni 2022
MATERIAL A P P
NO | No. SAP | NAMA MATERIAL | JUMLAH | SAT | KETERANGAN
I |  | MCB_ 1 Ph & 3 Ph
1 | 3250046 | MCB 1 Ph _ 2 A | 1719 | Bh
2 | 3250048 | MCB 1 Ph _ 4 A | 6967 | Bh
3 | 3250050 | MCB 1 Ph _ 6 A | 4001 | Bh
4 | 3250052 | MCB 1 Ph _ 10 A | 1406 | Bh
5 | 3250054 | MCB 1 Ph _ 16 A | 260 | Bh
6 | 3250056 | MCB 1 Ph _ 20 A | 133 | Bh
7 | 3250058 | MCB 1 Ph _ 25 A | 496 | Bh
8 | 3250059 | MCB 1 Ph _ 35 A | NIHIL | Bh
9 | 3250060 | MCB 1 Ph _ 50 A | 553 | Bh
10 | 3250097 | MCB 3 Ph _ 10 A | 776 | Bh
11 | 3250099 | MCB 3 Ph _ 16 A | 150 | Bh
12 | 3250100 | MCB 3 Ph _ 20 A | 630 | Bh
13 | 3250102 | MCB 3 Ph _ 25 A | 281 | Bh
14 | 3250103 | MCB 3 Ph _ 35 A | 138 | Bh
15 | 3250034 | MCCB 380/440V;;3P;;80A;;50 Hz | 27 | Bh
16 | 3250063 | MCCB 380/440V;;3P;;100A;;50 Hz | 38 | Bh
17 | 3250064 | MCCB 380/440V;;3P;;125A;;50 Hz | 36 | Bh
18 | 3250023 | MCCB 380/440V;;3P;;160A;;50 Hz | 6 | Bh
19 | 3250076 | MCCB 380/440V;;3P;;200A;;50 Hz | 19 | Bh
20 | 3250077 | MCCB 380/440V;;3P;;225A;;50 Hz | 21 | Bh
II |  | kWh METER
1 | 2190231 | kWH MTR 1 ph_ 5/40 AMPER ( Pasca ) | 650 | Bh
2 | 2190231 | kWH MTR 1 ph_ 5/40 AMPER ( Pasca ) | NIHIL | Bh | GARANSI
3 | 2190224 | kWH MTR 1 Ph _ 5/60 AMPER ( LPB ) | 6824 | Bh
4 | 2190224 | kWH MTR 1 Ph _ 5/60 AMPER ( LPB ) | 809 | Bh | GARANSI
6 | 2190822 | kWH MTR 1 Ph_ 5/60 AMPER u/ SPLU | 32 | Bh
7 | 2190252 | kWH MTR 3 Ph_ 5/80 AMPER u/ SPLU | 4 | Bh
8 | 2190438 | kWH MTR 3 Ph 5/10, A_ Class 0,5 | NIHIL | Bh
9 | 2190253 | kWH MTR 3 Ph 5/10 ,A_ Class 1.0 | 129 | Bh
10 | 2190218 | kWH MTR 3 Ph_ 5/80 AMPER | 1345 | Bh
III |  | K A B E L
1 | 3110025 | KABEL TWISTED__ TC 2 x 10 mm2 | 139238 | Mtr
2 | 3110026 | KABEL TWISTED__ TC 2 x 16 mm2 | NIHIL | Mtr
3 | 3110539 | KABEL LVTC 4 x 35 mm2 | NIHIL | Mtr
4 | 3110542 | KABEL LVTC 4 x 70 mm2 | NIHIL | Mtr
5 |  | CABLE PWR;;N2XSY;; 70 mm2 | NIHIL | Mtr
6 | 3160014 | END MOF 35-95 mm2 __ INDOOR | 2 | Bh
7 | 3160015 | END MOF 35-95 mm2 __ OUTDOOR | 2 | Bh
IV |  | B O X A P P
1 | 420005 | BOX;;APP;PENGUKURAN LANGSUNG TR | NIHIL | Bh
2 | 4120463 | BOX;;KWH PJU | 27 | Bh
3 | 4120263 | BOX;; KWH;;TR_ PUSAT;;9;;TITIK | 1 | Bh
4 | 4120262 | BOX;; KWH;;TR_ PUSAT;;12;;TITIK | 6 | Bh
5 | 4120102 | BOX;;APP;;Pengukuran Tdk Langsung 53 KVA | 3 | Bh
6 | 4120321 | BOX;;APP;;Pengukuran Tdk Langsung 66 KVA | 3 | Bh
7 | 4120284 | BOX;;APP;;Pengukuran Tdk Langsung 82,5 KVA | 4 | Bh
8 | 4120285 | BOX;;APP;;Pengukuran Tdk Langsung 105 KVA | 3 | Bh
9 | 4120286 | BOX;;APP;;Pengukuran Tdk Langsung 131 KVA | 2 | Bh
10 | 4120287 | BOX;;APP;;Pengukuran Tdk Langsung 164 KVA | 2 | Bh
11 | 4120288 | BOX;;APP;;Pengukuran Tdk Langsung 197 KVA | 3 | Bh
12 | 3200004 | KAWAT SEGEL PEMELIHARAAN __ ( BIRU ) | 300 | Bh
13 | 3200004 | KAWAT SEGEL GANGGUAN__ ( MERAH ) | 800 | Bh
14 | 4120015 | GARDU MENARA SUSUN | NIHIL | Set
15 | 2200091 | MTR;ACC;MODEM;;AMR GSM/GPRS | 249 | Set
16 | 4120402 | BOX PANEL SPLU TYPE WALL 1 Kwh | 10 | Bh
17 | 4120235 | BOX PANEL SPLU TYPE HOOK 2 Kwh | 7 | Bh
DAFTAR PERSEDIAAN MATERIAL
Periode : 27 Juni 2022
MATERIAL KONSTRUKSI
.
NO | No. SAP | NAMA MATERIAL | JUMLAH | SAT | KETERANGAN
I |  | T R A F O
1 | 1030073 | Trafo 3 Ph _ 50 kVA | NIHIL | Bh
2 | 1030074 | Trafo 3 Ph _ 100 kVA | NIHIL | Bh
3 | 1030075 | Trafo 3 Ph _ 160 kVA | 4 | Bh
4 | 1030076 | Trafo 3 Ph _ 200 kVA | NIHIL | Bh
5 | 1030077 | Trafo 3 Ph _ 250 kVA | NIHIL | Bh
6 | 1030079 | Trafo 3 Ph _ 400 kVA | NIHIL | Bh
II |  | K A W A T
1 | 1050081 | KAWAT AAAC - 70 mm2 | 1183 | Mtr
2 | 2190231 | KAWAT AAAC-S 70 mm2 | 2154 | Mtr
3 | 2190231 | KAWAT AAAC-S 150 mm2 | NIHIL | Mtr
4 | 2190224 | KAWAT AAAC-S 240 mm2 | 16 | Mtr
III |  | K A B E L
1 | 3110025 | KABEL NYY__ 1 x 70 mm2 | 392 | Mtr
2 | 3110539 | KABEL NYY __1 x 95 mm2 | 94 | Mtr
3 | 3110542 | KABEL NYY__ 1 x 150 mm2 | 3067 | Mtr
4 | 3110025 | KABEL TWISTED__ TC 2 x 10 mm2 | 139238 | Mtr
5 | 3110026 | KABEL TWISTED __ TC 2 x 16 mm2 | NIHIL | Mtr
6 | 3110539 | KABEL LVTC __3 x 35 + 1 x 35 mm2 | NIHIL | Mtr
7 | 3110542 | KABEL LVTC __ 3 x 70 + 1 x 70 mm2 | NIHIL | Mtr
8 | 3110014 | KABEL XLPE___ 3 x 150 mm2 | 900 | Mtr
9 | 3110015 | KABEL XLPE__ 3 x 240 mm2 | NIHIL | Mtr
10 | 3110034 | KABEL MVTIC__ 3 x 150 + 95 mm2 | 69 | Mtr
11 | 3110526 | KABEL MVTIC __ 3 x 240 + 95 mm2 | NIHIL | Mtr
IV |  | ISOLATOR
1 | 3070151 | ISOLATOR TUMPU PORCELIN | NIHIL | Bh
2 | 3070152 | ISOLATOR TUMPU POLYMER | NIHIL | Bh
3 | 3070160 | ISOLTOR ASFAN PORCELIN | NIHIL | Bh
4 | 3070154 | ISOLTOR ASFAN POLYMER | NIHIL | Bh |  | 78
V |  | F C O & ARESTER
1 | 3190002 | FUSE CUT OUT POLYMER | NIHIL | Bh
2 | 2090032 | LIGTHING ARRESTER POLYMER | NIHIL | Bh
3 | 2030022 | DISCONNECTING SWITCH 630 AMPER | 9 | Bh
VI |  | T I A N G
NIHIL
1 | 3030041 | TIANG BESI 9 MTR__ 200 daN | NIHIL | Btg
2 |  | TIANG BESI 11 MTR__ 200 daN | NIHIL | Btg
3 |  | TIANG BESI 13 MTR__ 350 daN | NIHIL | Btg
VII |  | PANEL DISTRIBUSI & KUBIKEL
1 | 3260161 | LVSB;DIST 250 A_ 2 JURUSAN | NIHIL | Bh
2 | 3260237 | LVSB;DIST 400 A_ 2 JURUSAN | NIHIL | Bh
3 | 3260238 | LVSB;DIST 630 A_ 4 JURUSAN | NIHIL | Bh
4 | 2150173 | CUB;;N;;ICO;;LBS;MOTORIZED;;24KV;;630A; INCOMING | 1 | Set
5 | 2150599 | CUB;;ISO;;CBOG;;MTR;;24KV;630A;;16KA _ OUTGOING | 2 | Set
VIII |  | JOINTING & END MOF
1 | 3150205 | END MOF 24 KV SINGLE _ MVTIC OUTDOOR (OD) | 45 | Bh
2 | 3160033 | END MO 20 KV TREE CORE _ XLPE OUTDOOR (OD ) | 3 | Bh
3 | 3061259 | JOINTING MOF TREE CORE _ XLPE | NIHIL | Bh
4 | 3060676 | JOINTING MOF SINGLE CORE _ MVTIC | 18 | Bh
5 |  | JOINTING MOF SINGLE CORE _ MVTIC | 19 | Bh
6 | 3160082 | ELASTIMOLD 3 x 240 mm2 | 9 | Bh

## Sheet1
DAFTAR PERSEDIAAN MATERIAL
Periode : 18 April 2022
MATERIAL A P P
NO | No. SAP | NAMA MATERIAL | JUMLAH | SAT | KETERANGAN
I |  | MCB_ 1 Ph & 3 Ph
1 | 3120154 | SCUN CABLE AL/CU 35 (1H) MM2 | 1493 | Bh
2 | 3120155 | SCUN CABLE AL/CU 50 (1H) MM2 | 1493 | Bh
3 | 3120161 | SCUN CABLE AL/CU 70 (1H) MM2 | 1493 | Bh
4 | 3120159 | SCUN CABLE AL/CU 150 (1H) MM2 | 1493 | Bh
5 | 3120161 | SCUN CABLE AL/CU 240 (1H) MM2 | 1493 | Bh
2 | 3120171 | SCUN CABLE AL/CU 50 (2H) MM2 | 1493 | Bh
7 | 3250058 | MCB 1 Ph _ 25 A | 564 | Bh
8 | 3250059 | MCB 1 Ph _ 35 A | NIHIL | Bh
9 | 3250060 | MCB 1 Ph _ 50 A | 601 | Bh
10 | 3250097 | MCB 3 Ph _ 10 A | 801 | Bh
11 | 3250099 | MCB 3 Ph _ 16 A | 215 | Bh
12 | 3250100 | MCB 3 Ph _ 20 A | 645 | Bh
13 | 3250102 | MCB 3 Ph _ 25 A | 313 | Bh
14 | 3250103 | MCB 3 Ph _ 35 A | 142 | Bh